Ajánlatkérő	cégnév:

ügyintéző neve:

címe:

telefon:			Fax:

Felhasználó	neve:

címe:

telefon:			Fax:

Létesítmény neve, címe:

-	medence típusa:	Úszómedence:	ٱ	feszített: ٱ	süllyesztett: ٱ

Pezsgőfürdő:	ٱ	feszített: ٱ	süllyesztett: ٱ

Tanmedence:	ٱ	feszített: ٱ	süllyesztett: ٱ

-	felhasználása:	Házi:	ٱ	Kereskedelmi: ٱ	Kommunális: ٱ

(Kérjük x-el jelölni a megfelelőt. Egy helyiségben lévő több medence esetén több is megjelölhető.)

# Medence méretek	Hossz	Szélesség	Vízfelület

Úszómedence:	______m	______m	______m²

Pezsgőfürdő:	______m	______m	______m²

:	______m	______m	______m²

(Különleges medence alakzat esetén kérjük mellékeljen rajzot!)

| ### Uszodatér környezeti jellemzői | úszómedence: |  | ajánlott értékek: | + pezsgőfürdő vagy más medence: |  | ajánlott érték pezsgőf. esetén: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Előírt vízhőmérséklet: |  | °C | 26-28°C |  | °C | 30-36°C |
| Előírt légtérhőmérséklet: |  | °C | 28-30°C |  |  |  |
| Előírt relatív páratartalom: |  | % | 60% |  |  |  |
| Medence lefedetlenül: |  | óra/nap |  |  | óra/nap |  |
| (teljes lefedetlenség esetén 24 óra/nap |  |  |  |  |  |  |
| Medence használatban: |  | óra/nap |  |  | óra/nap |  |
| Tengerszint feletti magasság, vagy az építkezés helyszíne: |  | m |  |  |  |  |
| Átlag felhasználó létszám: |  | fő |  |  | fő |  |
| Uszodahelyiség térfogata: |  | m³ |  |  |  |  |

A párátlanító berendezés típusa:	Kompakt készülék: ٱ	vagy	Légcsatornázható: ٱ

Egyéb páragerjesztés:

(Pld. szökőkút, jelentősebb mennyiségű dísznövényzet, szauna, nyíltterű zuhanyozó stb) ___________________________________________________